PROJEKTNI ZADATAK
za izradu

STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
I APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA

„PROJEKT ZAGREB 2018“

ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

U Zagrebu, veljača 2017. godina

PROJEKTNI ZADATAK

SADRŽAJ

1	UVOD	3

1.1	Modernizacija sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustava odvodnje grada Zagreba	3

2	CILJEVI UGOVORA I OČEKIVANI REZULTATI	4

2.1	Ciljevi ugovora	4

2.2	Očekivani rezultati	4

3	OPIS POSLA	5

3.1	Općenito	5

3.2	Specifične aktivnosti	6

3.2.1	Aktivnost A: pregled dostupne dokumentacije i izrada Uvodnog izvješća	6

3.2.2	Aktivnost B: izrada studije izvodljivosti uključujući izmjene i nadopune Studije izvodljivosti	6

3.2.3	Aktivnost C: izrada Studije o utjecaju na okoliš zajedno sa ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu te sudjelovanje u postupku procjene utjecaja na okoliš od strane nadležnog tijela	8

3.2.4	Aktivnost D: izrada Elaborata o državnim potporama (State Aid)	9

3.2.5	Aktivnost E: izrada Prijave projekta za EU financiranje (Aplikacijski paket)	9

3.2.6	Aktivnost F: izrada projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije sa svim grafičkim i drugim prilozima 	9

3.2.7	Aktivnost G: promidžba i vidljivost (novinski članci, internet portali, radio reklame, izrada i održavanje internet stranica sa svim podacima o projektu) .	10

3.3	Pomoć u postupku prihvaćanja prijave projekta od strane nadležnih nacionalnih tijela i Europske komisije	10

4	OPĆE ODGOVORNOSTI	10

5	ROKOVI	11

6	DOKUMENTACIJA	11

7	METODOLOGIJA I ORGANIZACIJA RADA	12

7.1	Voditelj projekta i Projektni tim Naručitelja	12

7.2	Stručne revizije i odobravanje rezultata	12

7.3	Sastanci	13

7.4	Ostale relevantne informacije	13

8	Kratki opis postojećeg stanja	14

8.1	Vodoopskrba	14

8.2	Odvodnja	23

8.3	Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ)	29

9	RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA	31

# UVOD

Republika Hrvatska kao država članica Europske unije ostvaruje pravo pristupa sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u okviru kojih se nalaze: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

U financijskom razdoblju 2014.–2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju iz ESI fondova 10,676 milijardi eura.

Sredstvima ESI fondova osiguravaju se sredstva financijske pomoći u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva Europske unije, a koje je Republika Hrvatske preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo i koji proizlaze iz međunarodnog Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U cilju određivanja prioriteta mjera i projekata i radi odgovora na zahtjeve koji se stavljaju pred Republiku Hrvatsku od strane Europske unije u području zaštite okoliša, u okviru kojega se nalazi i vodno gospodarstvo, izrađen je temeljni plansko-programski dokument za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova - Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK). Navedeni Operativni program podrazumijeva i uvažavanje Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva (Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EZ; Direktiva o vodi za piće 98/83/EZ, Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ)., Plana upravljanja vodnim područjima i listu projekata koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz ESI fondova.

Projekt razvoja  sustava vodoopskrbe, prikupljanja i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba sa svrhom postizanja usklađenosti vodno-komunalne infrastrukture sa Direktivama jedan je od projekata koji se nalazi na listi Vlade Republike Hrvatske  i kao takav  se planira sufinancirati  iz Kohezijskog fonda EU.

## Ulaganje u razvoj sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustava odvodnje grada Zagreba

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Grad Zagreb i Hrvatske vode sklopile su Sporazum o sufinanciranju izrade studijsko projektne dokumentacije za prijavu projekta Zagreb-razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje iz 2013. godine, kojim su se svi potpisnici obvezali na zajedničke aktivnosti s ciljem pripreme potrebne studijsko – tehničke i projektne dokumentacije za prijavu projekta razvoja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustava odvodnje grada Zagreba za sufinanciranje putem Strukturnih fondova EU.

Na temelju sporazuma iz 2013. godine potpisan je Ugovor o izradi studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu EU projekta Projekt Zagreb - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje (u daljnjem tekstu Studija izvodljivosti iz 2015.godine) sa zajednicom ponuditelja: „Hidroprojekt – ing, Zagreb, i „SL – CONSULT“, Ljubljana, s ugovornim rokom izrade listopad 2015. godine.

Cilj navedene studije izvodljivosti bio je definirati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za područje Grada Zagreba u svrhu ispunjavanja zahtjeva direktiva na navedenom području te izrade prijave za financiranje infrastrukturnih projekta putem sredstava EU.

Nepotvrđenom Radnom verzijom Studije izvodljivosti, do okončanja ugovora u 2015. godini, analizirana su  i varijantna tehnička rješenja razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje te su definirana potencijalna tehnička optimalna rješenja razvoja sustava.

Paralelno s izradom studijske dokumentacije, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. prijavila je za sufinanciranje Ministarstvu poljoprivrede projekt izrade projektne - tehničke (građevinske) dokumentacije za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Glavničica.

Cilj navedenog EU projekta je  izradom projektno – tehničke dokumentacije omogućiti cjelovitu prijavu Projekta, pri čemu se tehnička dokumentacija izrađuje putem ugovora:

- Izrada projektne dokumentacije (idejnih i glavnih projekata) za rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje na području Aglomeracije Zagreb - kanalizacijska mreža istočnog područja gradske četvrti Sesvete (Sliv Potoka Črnec); proširenje kanalizacijske mreže u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić I Bijenik; Izgradnja Kolektora II. Paralela; I Aglomeracije Glavničica (sjeveroistočni dio gradske četvrti Sesvete) te izrada natječajne dokumentacije za nabavu radova. Ugovoreno 17. listopada 2015. Sa rokom izrade 30.lipnja 2017.

Dostupna studijska i tehnička dokumentacija te izdane lokacijske dozvole i rješenja navedene su u prilogu koji uključuje i pregled nadležnih institucija za dostupnu dokumentaciju.

# CILJEVI UGOVORA I OČEKIVANI REZULTATI

## Ciljevi ugovora

Provođenjem aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg  i najisplativijeg rješenja sustava vodoopskrbe i odvodnje koje je u tehničkom, operativnom te ekonomskom i poslovnom smislu usklađivanje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Zagreba sa zahtjevima vodno-komunalnih direktiva do prijelaznih rokova 2018. i 2023. godine.

Cilj ovog Ugovora je osigurati razvoj sustava  vodoopskrbe i odvodnje koji dovodi do opće društvene koristi (socijalne, financijske, ekonomske i okolišne). Izvršitelj zato treba izraditi studijsko-projektnu dokumentaciju (izradu Studije izvodljivosti, Studiju utjecaja na okoliš i svu ostalu potrebnu dokumentaciju) sukladno regulativi EU, koja će biti pozitivno ocjenjena od neovisnih recenzenta te prihvaćena za sufinanciranje od strane nadležnih nacionalnih tijela i od strane Europske komisije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

## Očekivani rezultati

Konačni rezultat svih aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom je izrađena Studija izvodljivosti i Studija utjecaja na okoliš te izrađena kompletna Projektna prijava za financiranje projekta putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, prema traženim specifičnim aktivnostima, koja su opisani u točki 3. ovog projektnog zadatka.

Studija izvodljivosti mora biti napravljena kao cjelovit dokument, zajedno sa svim potrebnim podlogama, dodacima i dokumentacijom, u skladu sa zahtjevima Europske unije, uz istovremeno uvažavanje relevantnih dokumenata, naročito Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, kao i Uredbe (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu.

Studija izvodljivosti, Studija utjecaja na okoliš i projektna prijava u cijelosti trebaju uključivati i korekcije, izmjene i nadopune zatražene od nadležnih nacionalnih tijela, neovisnih recenzenata (JASPERS-a) i Europske komisije tijekom postupka pregleda i prihvaćanja projektne prijave.

Studija izvodljivosti dokazuje izbor najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko – tehnološkog, tako i financijsko – ekonomskog aspekta i mora biti izrađena u skladu sa Vodičem za analizu troškova i koristi investicijskih projekata koji je Europska komisija objavila u prosincu 2014. (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 2014.)

Studija o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, odnosno rješenje o prihvatljivosti zahvata (predmet projektne prijave) na okoliš od strane nadležnih tijela.

Elaborat o državnim potporama State Aid projekta odnosno mišljenje/rješenje Ministarstva financija o nepostojanju ili prihvatljivosti državnih potpora na projektu.

Projektna prijava mora sadržavati sve relevantne administrativne, tehničke, okolišne, ekonomske i financijske podatke vezane uz projekt, kako je definirano člankom 101 Uredbe 1303/2013 te uz pravilno ispunjen obrazac za prijavu, mora sadržavati  svu prateću dokumentaciju traženu prijavnim dokumentom.

Nakon prihvaćene radne verzije Studije izvodljivosti konzultant je u obvezi izraditi u koordinaciji sa predstavnicima ViO-a projektne zadatke. Navedeni projektni zadaci moraju sadržavati sve relevantne administrativne, tehničke, ekonomske i financijske podatke vezane uz predmet nabave, sve sukladno realnim potrebama koje će proizići iz Studije izvodljivosti.

# OPIS POSLA

## Općenito

Tehnički opis sa prilozima je informativni pregled za korektniju procjenu opsega radova i aktivnosti koje Konzultant mora obaviti tijekom realizacije projektnog zadatka. Konzultant će imati puni pristup do raspoložive dokumentacije.

Konzultantov zadatak je izrada Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš, Elaborata o državnim potporama i projektne prijave. Također konzultant je nakon prihvaćene radne verzije studije izvodljivosti u obvezi izraditi  projektne zadatke proizišle iz rezultata Studije izvodljivosti za one projekte za koje ne postoji izrađena dokumentacija, uzimajući u obzir postojeće podatke, pri čemu je dužan kritički ih procijeniti i po potrebi nadopuniti ih svim potrebnim podacima i informacijama po opsegu, sadržaju i kvaliteti, uskladiti ih s uvjetima i vodičima Europske Unije.

Prilikom obavljanje specifičnih aktivnosti definiranih u točki 3.2. projektnog zadatka, Konzultant je dužan u potpunosti se pridržavati uvjeta koje propisuju gore navedene Uredbe s pratećim delegiranim aktima, a posebice Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 480/2014оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/207оd 20. siječnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za izvješće o napretku, dostavljanje informacija o velikom projektu, zajednički akcijski plan, izvješće o provedbi za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, izjavu o upravljanju, revizijsku strategiju, revizorsko mišljenje i godišnje izvješće o kontroli, kao i metodologije za provođenje analize troškova i koristi.

Osim delegiranih kao i provedbenih Uredbi, Konzultant će se pridržavati i relevantnih vodiča za Programsko razdoblje 2014. – 2020., među kojih je najznačajniji Vodič Europske Komisije za provođenje analiza troškova i koristi Investicijskih projekata iz 2014. godine te Smjernicama za voditelje projekta: Izrada osjetljivih investicija otpornijih na klimatske promjene kao i ostalih naputaka nacionalnih tijela te JASPERS-a.

Stupanjem na snagu nove regulative, smjernica i zakona za financijsko razdoblje 2014 – 2020 promijenjeni su zahtjevi koji se traže prilikom prijave velikih projekata (Traženi zahtjevi navedeni su člankom 101 Uredbe 1303/2013) te nacionalni propisi vezani uz prijavu i odobravanje projekata za sufinanciranje iz ESI fondova:

U prosincu 2014. godine usvojen je Operativni program Konkurentnost i Kohezija kao temeljni nacionalni program za korištenje EU sredstva pa time i za projekte u sektoru vodnog gospodarstva te je uspostavljen i novi zakonodavni okvir za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., od kojih je najznačajniji Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) te Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/2014, 23/2015 i 129/2015).

## Specifične aktivnosti

Detaljni opis aktivnosti i rezultata pojedine aktivnosti dan je u nastavku:

- Aktivnost A: pregled dostupne dokumentacije i izrada Uvodnog izviješća;

- Aktivnost B: izrada Studije izvodljivosti;

- Aktivnost C: izrada Studije utjecaja na okoliš te sudjelovanje u postupku prihvaćanja od strane nadležnog tijela;

- Aktivnost D: izrada Elaborata o državnim potporama (State Aid);

- Aktivnost E: izrada Prijave projekta za EU financiranje;

- Aktivnost F: izrada projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije sa svim grafičkim i drugim prilozima;

- Aktivnost G: promidžba i vidljivost (novinski članci, internet portali, radio reklame, izrada i održavanje internet stranica sa svim podacima o projektu).

### Aktivnost A: pregled dostupne dokumentacije i izrada Uvodnog izvješća

Konzultant će pregledati i provjeriti svu do sada izrađenu i dostupnu dokumentaciju potrebnu za ispunjavanje cilja Projektnog zadatka, posebice u kontekstu njihove međusobne usklađenost i konzistentnosti. Ovo se prvenstveno odnosi na Neprihvaćenu Radnu verziju Studije izvodljivosti iz 2015. godine, na raspoloživu tehničku dokumentaciju i tehničku dokumentaciju u izradi te dokumentaciju vezanu uz procjenu utjecaja na okoliš projekta, kao i važeće Prostorne planove i ostalu plansku dokumentaciju.

Provjerom dostupne dokumentacije Konzultant mora ustanoviti međusobnu vezu dokumentacije te definirati potrebne korake usklađivanja i nadopune postojeće dokumentacije i dokumentacije u izradi te pripremiti popis i opis dodatne potrebne dokumentaciju u svrhu izrade Studije Izvodljivosti i projektne prijave.

### Aktivnost B: izrada Studije izvodljivosti

Konzultant će pripremiti Studiju izvodljivosti koja mora pokazati da su izabrana najprihvatljivija rješenja između bar dvije razmatrane varijante, kako s tehničko - tehnološkog tako i sa financijsko - ekonomskog aspekta odnosno društvene prihvatljivosti. Kod ovoga, Konzultant je u obvezi uzeti u obzir svu raspoloživu tehničku dokumentaciju te surađivati s izrađivačima ove dokumentacije prilikom pripreme Studije izvodljivosti. Konzultant će procijeniti sve postojeće podloge i zahtjeve sa novim investicijama i njihovu relevantnost obzirom na zahtjeve na projekte koje propisuje Europska Unija, a u skladu s tehničko-tehnološkim rješenjem.

Konzultant je obavezan izraditi i dopuniti sve potrebne priloge, sukladno zahtjevima EU kako je navedeno u poglavljima 2.2, te 3.1 ovog projektnog zadatka.

Studija izvodljivosti mora između ostalih uključivati sljedeće :

- Analizu ključnih socio-ekonomske podataka i prihvatljivosti cijena usluge;

- Analizu postojećeg stanja i usklađenosti sa zahtjevima vodno-komunalnih direktiva sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja na području grada Zagreba;

- Ocjenu administrativne i operativne sposobnosti te uspješnosti komunalnog društva (isporučitelja komunalne usluge) trenutno i nakon provedbe EU sufinanciranog projekta;

- Analizu administrativne i operativne sposobnost Korisnika za upravljanje provedbom EU sufinanciranog projekta;

- Analizu institucionalnog okvira za provođenje projekta od strane Naručitelja u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020;

- Analizu i opravdanja tehničko-tehnoloških rješenja s procjenom troškova investicija za razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda;

- Dugoročni plan razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje;

- Kratkoročni plan razvoja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja - usklađivanje sa rokovima 2018 (predmet projektne prijave - projekta);

- Plan provedbe i nabava projekta (Kratkoročni plan razvoja sustava) sa detaljno razrađenim aktivnostima;

- Financijsko-ekonomsku analizu projekta sukladno zahtjevima novog Vodiča za provođenje analiza troškova i koristi Investicijskih projekata.

Konzultant će pripremiti odgovarajuća tehnička rješenja u više tehnički izvedljivih varijanti. Sve varijante pripremljenih tehničkih rješenja trebaju biti rezultat hidrauličkog matematičkog modela budućeg stanja kako za vodoopskrbu, tako i za odvodnju otpadnih voda. Konzultantu će se na raspolaganje dati hidraulički matematički modeli dobiveni od izrađivača neprihvaćene radne verzije SI 2013-2015 kao podloga koju je potrebno doraditi, a ponajprije u smislu kalibriranja postojećeg stanja što je podloga za izradu modela budućih varijantnih rješenja. Predložena tehnička rješenja trebaju biti tehnički i financijski usporediva te nuditi istu (prihvatljivu) razinu osiguranja standarda vodno-komunalne usluge (kratkoročno i dugoročno).

Obzirom da su u spomenutoj SI 2013-2015 ponuđena tehnička rješenja za razvoj vodoopskrbe i odvodnje,   Konzultant treba kritički procijeniti, ažurirati, poboljšati i adekvatno dopuniti  ili u potpunosti  dati nova tehnička rješenja. Konzultant je sam obavezan pripremiti potrebne dokumente s pripadajućim alternativnim rješenjima na razini tehničkog rješenja s dovoljno podataka i informacija kako bi se omogućilo izbor najpovoljnije varijante.

Nakon analiziranja različitih varijanti tehničkih rješenja razvoja sustava i definiranja dugoročnog plana razvoja, Konzultant će izraditi i kratkoročni plan razvoja s interventnim mjerama koji će biti predmet prijave projekta za financiranje putem fondova EU. Konzultant je dužan s posebnom pažnjom procijeniti investicijske troškove te troškove pogona i održavanja predložene optimalne varijante temeljem najnovijih spoznaja i informacija o cijenama.

Prihvatljivost rješenja i ispravnost Konzultantovih proračuna te procjene troškova bit će predmet pojačane kontrole Naručitelja s ciljem osiguranja stabilnog i održivog financijskog modela i načina financiranja projekta te postizanja zahtjeva za sukladnosti s EU direktivom o vodi za piće te odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Za kratkoročni plan razvoja sustava, koji će biti predmet prijave Konzultant će izraditi Plan provedbe i Plan nabave kojim će predložiti kako organizirati i grupirati nabavu raznih komponenti projekta. Konzultant će izraditi Plan provedbe u obliku gantograma s prikazivanjem slijeda pojedinih aktivnosti i uskladiti ih s predviđenim rokovima dinamike realizacije projekta.

Konzultant će izraditi Plan nabave kojim će osigurati da se projekt provodi na najučinkovitiji način sukladno realnim mogućnostima i zakonskim odredbama. Također Plan nabave mora dati pregled različitih tipova ugovora za koje će se raspisivati natječaji te informacije vezane uz vremenski raspored postupaka nabave i procijenjene vrijednosti nabave za svaki od predloženih ugovora.

Konzultant je dužan utvrditi postojanje državnih potpora u projektu i njegovu sukladnost s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i akata koji su doneseni u skladu s UFEU, što uključuje i odredbe o sustavu državnih potpora u Europskoj uniji (sadržane su u člancima 107. i 108. UFEU). Konzultant će izraditi analizu odnosno pregled državnih potpora za vodoopskrbu i odvodnju, uključujući pregled državnih potpora u navedenom segmentu koje koristi, odnosno namjerava koristiti Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za potrebe projekta, analize da li predviđeni načini financiranja projekta i planirane državne potpore podliježu relevantnim EU kriterijima, ocjenu da predviđene potpore neće ili ne narušavaju tržišno natjecanje i/ili trgovinu u EU, provjeru usklađenosti državnih potpora s unutarnjim tržištem, uključujući provedbu ekonomske analize predviđenih potpora, provjeru da li državne potpore ne bi dovele projekt do ograničenja u pogledu priuštivosti, kao i provjeru da predviđene potpore nemaju negativan učinak na tržišno natjecanje. Konzultant je dužan rezultate analiza iz Aktivnosti D uključiti na odgovarajuće mjesto u studiji izvodljivosti, odnosno projektnoj prijavi.

Konzultantu se posebno skreće pozornost na slijedeće aktivnosti koje Konzultanta mora, između ostalih, provesti pri izradi Studije izvodljivosti:

- Analiza Korisnika za upravljanje sustavom infrastrukture – postojeće i predviđene projektom;

- Aktualizirati sve potrebne podatke, a posebice ulazne podatke za analizu troškova i koristi  na razini zadnje dostupne godine prije predaje projektne prijave (predmetni podaci se odnose na godinu koja prethodi godini u kojoj se projekt aplicira);

- Pripremiti projektnu prijavu sukladno izmjenama i dopunama relevantne zakonske regulative, a posebice vezane uz okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga;

- Uključivanje ostalih relevantnih informacija dobivenih izradom detaljnije projektne dokumentacije u sklopu paralelnih aktivnosti Naručitelja i Grada Zagreba za potrebe pripreme prijave projekta opisanog u poglavlju 1.1 ovog projektnog zadataka:

  - Dogradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grad Zagreba. Zadatak Konzultanta po ovom ugovoru je preuzeti relevantne dijelove analiza i njihovih rezultata od Konzultanta Grada Zagreba i uključiti ih na odgovarajuće mjesto u Studiju izvodljivosti i Projektnu prijavu.

  - Rješavanje pitanja obrade i zbrinjavanja otpadnog mulja sa CUPOVZ-a vezanog uz projekt. Zadatak Konzultanta po ovom ugovoru je preuzeti relevantne dijelove analiza i njihovih rezultata od Konzultanta Grada Zagreba i uključiti ih na odgovarajuće mjesto u Studiju izvodljivosti i Projektnu prijavu.

  - Ostale aktivnosti pripreme potrebne dokumentacije za prijavu predmetnog projekta. Zadatak Konzultanta po ovom ugovoru je preuzeti relevantne dijelove analiza i njihovih rezultata od Konzultanta Grada Zagreba i uključiti ih na odgovarajuće mjesto u Studiju izvodljivosti i Projektnu prijavu

Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju Studije izvodljivosti i dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija Studije izvodljivosti podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta Studije izvodljivosti sa svim potrebnim prilozima i dokumentima koju odobri Projektni tim Naručitelja.

### Aktivnost C: izrada Studije o utjecaju na okoliš zajedno sa ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu te sudjelovanje u postupku procjene utjecaja na okoliš od strane nadležnog tijela

Konzultant je dužan izraditi Studiju o utjecaju na okoliš za kratkoročni investicijski plan (predmet projektne prijave ) i sudjelovati u svim aktivnostima i postupcima do usvajanja Studije odnosno donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata (predmet projektne prijave) na okoliš od strane nadležnog tijela.

Studiju o utjecaju zahvata na okoliš Konzultant je dužan izraditi u potpunosti u skladu sa svim važećim EU direktivama kao i nacionalnim propisima RH vezanim uz zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Konzultant će provesti postupak prethodne ocjene prihvatljivosti kratkoročnog investicijskog plana na područje ekološke mreže prije pokretanja postupka procjene utjecaja projekta na okoliš te uz Studiju o utjecaju na okoliš izraditi potrebna poglavlja za provedbu glavne ocjene prihvatljivosti kratkoročnog investicijskog plana na područje ekološke mreže. Navedeno je potrebno napraviti u skladu sa odredbama koji proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti okoliša te podzakonskim aktima.

Konzultantu se posebno skreće pozornost na slijedeće aktivnosti koje Konzultanta mora, između ostalih, provesti pri izradi Studije izvodljivosti:

- utvrditi da li su planirane investicije tipa obuhvaćenog Dodatkom I ili Dodatkom II EIA Direktive;

- osigurati sukladnost opisa tehničkih rješenja izrađenim za potrebe Studije izvodljivosti te po potrebi izraditi korekcije i/ili nadopune dijelova;

- izraditi ne tehnički sažetak Studije o utjecaju na okoliš, koji će se uključiti u Aplikaciju.

Naručitelj će Konzultantu osigurati svu raspoloživu dokumentaciju, a Konzultant je dužan provjeriti i po potrebi revidirati i ažurirati sve postojeće podatke i dokumentaciju kako bi se u potpunosti uskladio sa zahtjevima Aplikacije.

Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju Studije o utjecaju na okoliš i dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane naručitelja.

Radna verzija Studije o utjecaju na okoliš podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta sa svim potrebnim prilozima i dokumentima koju odobri Projektni tim Naručitelja.

Tijekom provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš, odnosno pregleda Studije o utjecaju na okoliš, ukoliko od Konzultanta bude zatražena dostava određenih dopunskih informacija, izrada nadopuna, izmjena i drugo, Konzultant je dužan u okviru ovog zadatka napraviti tražene izmjene i/ili dopune dokumentacije, pružiti potrebna pojašnjenja te pružiti stručno - tehničku pomoć Naručitelju putem sudjelovanja i organiziranja prezentacije projekta za potrebe odobrenja, davanja stručnih odgovora u svim pitanjima veznim uz Studiju utjecaja na okoliš i koordinaciju aktivnosti radi osiguranja izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata u najkraćem mogućem roku. Konzultant će ove aktivnosti izraditi promptno nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

### Aktivnost D: izrada Elaborata o državnim potporama (State Aid)

Konzultant će izraditi Elaborat o državnim potporama.

Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju Elaborata o državnim potporama te dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija Elaborata o državnim potporama podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta sa svim potrebnim prilozima i dokumentima koje odobri Projektni tim Naručitelja.

Konzultant je dužan pružiti stručno-tehničku pomoć Naručitelju u proceduri/postupku pri Nadležnom tijelu (Ministarstvu financija), a vezano za državne potpore u projektu.

### Aktivnost E: izrada Prijave projekta za EU financiranje (Aplikacijski paket)

Konzultant će izraditi Prijavne obrasce temeljem službenih aplikacijskih obrazaca koji će se koristiti za prijavu projekta i to Obrasca za prijavu Velikog projekta po traženjima Europske komisije, kao i Obrasca za prijavu projekta po traženjima nacionalnih tijela.

Prijavne obrasce Konzultant je obavezan izraditi sukladno napucima koje će dobiti od strane nacionalnih tijela nadležnih za postupak prihvaćanja projekata, a posebice Posredničkog tijela razine 2 te JASPERS stručnjaka. Konzultant je dužan surađivati s izrađivačem Elaborata o državnim potporama i zajedno s njim definirati koje dijelova i na koji način je potrebno uključiti u Prijavi projekta.

Osim ispunjavanja samih obrazaca Konzultant je dužan izraditi i sve priloge koji čine sastavni dio projektne prijave kako je definirano samim obrascima, odnosno člankom 101 Uredbe 1303/2013 te nacionalnim propisima.

Konzultant je dužan rezultate analiza iz Aktivnosti D uključiti na odgovarajuće mjesto u studiji izvodljivosti odnosno projektnoj prijavi.

Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju projektne prijave i dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija projektne prijave podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta projektne prijave sa svim potrebnim prilozima i dokumentima koju odobri Projektni tim Naručitelja.

### Aktivnost F: Izrada projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije sa svim grafičkim i drugim prilozima.

Konzultant će izraditi projektne zadatke za izradu projektne dokumentacije sukladno rezultatima Studije izvodljivosti.

Osim izrade samih projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije Konzultant je dužan izraditi i sve grafičke i druge priloge.

Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije te dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta sa svim potrebnim grafičkim i drugim prilozima i dokumentima koje odobri Projektni tim Naručitelja.

### Aktivnost G: Promidžba i vidljivost (novinski članci, internet portali, radio reklame, izrada i održavanje internet stranica sa svim podacima o projektu).

Konzultant će izraditi materijale promidžbe i vidljivosti te provesti medijsko objavljivanje.

Konzultant je dužan surađivati s Projektnim Timom Naručitelja  i zajedno s njim definirati predmet i opseg materijala promidžbe i vidljivosti.

Materijali promidžbe i vidljivosti su svi materijali u obliku objave novinskih članaka, objave na internet portalima, radio reklame, uključujući izradu i održavanje internet stranica te svi ostali materijali promidžbe i vidljivosti koje Naručitelj zatraži.

Konzultant je obavezan pripremiti radni materijal za medijsko objavljivanje i dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija materijala promidžbe i vidljivosti za medijsko objavljivanje podrazumijeva izradu cjelokupnih materijala koje odobri Projektni tim naručitelja.

## Pomoć u postupku prihvaćanja projekta od strane nadležnih nacionalnih tijela i Europske komisije.

Projektna prijava, neovisno o financijskoj vrijednosti projekta, mora proći nacionalni postupak prihvaćanja, odnosno odobrenja prijave za sufinanciranje iz ESI fondova. Kada je riječ o projektu čija je vrijednost veća od 50 mil. EUR u pregled projekta uključeni su i stručnjaci JASPERS-a kao pomoć nacionalnih tijelima u svim fazama pripreme projekta, kao i u postupku prihvaćanja.

Nacionala tijela uključena u postupak prihvaćanja su temeljem navedenog Zakona i Uredbe sljedeća: Posredničko tijelo razine 2 – Hrvatske vode, Posredničko tijelo razine 1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Upravljačko tijelo – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Tijekom postupka pregleda i odobravanja projektne prijave od strane nadležnih nacionalnih tijela te neovisnih revizija odnosno recenzija od Konzultanta će biti zatražena dostava određenih dopunskih informacija, izrada nadopuna, izmjena i drugo.

Konzultant je dužan u okviru ovog zadatka napraviti tražene izmjene i/ili dopune Studije izvodljivosti, Analize troškova i koristi, Prijavnog obrasca, kao i svih potrebnih priloga, pružiti potrebna pojašnjenja te pružiti stručno – tehničku pomoć Naručitelju putem sudjelovanja i organiziranja prezentacije projekta za potrebe odobrenja prijave, davanja stručnih odgovora u svim pitanjima veznim uz prijavu i koordinaciju aktivnosti radi osiguranja uspješnog odobrenja izrađenih dokumenata.

Konzultant će ove aktivnosti izraditi promptno nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja. Konzultantu se skreće pozornost da je postupak prihvaćanja projekta dugotrajan (oko godine dana) i složen proces te daje u obavezi pružiti stručnu i tehničku pomoć do uspješnog odobrenja izrađenih dokumenata  od strane nadležnih nacionalnih tijela i Europske komisije.

# OPĆE ODGOVORNOSTI

Po potpisu Ugovora, Konzultant će potpisati Izjavu o povjerljivosti koja će Konzultanta vezati na tajnost svih informacija i saznanja do kojih može doći tijekom izvedbe Ugovora.

# ROKOVI

Osim poštivanja krajnjeg roka Ugovora, Konzultant je dužan osigurati završetak pojedinih aktivnosti i isporučiti traženu dokumentaciju i izvještaje sukladno sljedećim prijevremenim rokovima:

Pretpostavljena dinamika realizacije Ugovora (vrijeme od dana potpisa Ugovora)

- Aktivnost A : Pregled dostupne dokumentacije i izrada Uvodnog izvješća			 1 mj.

- Aktivnost B : Izrada radne verzija Studije izvodljivosti					 3 mj.

- Aktivnost D: Izrada radne verzije Elaborata o državnim potporama (State Aid)		 3 mj.

- Aktivnost B : Izrada konačne verzija Studije izvodljivosti					 5 mj.

- Aktivnost D: Izrada konačne verzije Elaborata o državnim potporama (State Aid)	   	 5 mj.

- Aktivnost C : Izrada Studije o utjecaju na okoliš zajedno sa ocjenom prihvatljivosti

za ekološku mrežu 	6 mj.

- Aktivnost C : Izrada Studije o utjecaju na okoliš zajedno sa ocjenom prihvatljivosti za ekološku

mrežu te sudjelovanje u postupku procjene utjecaja na okoliš od strane nadležnog tijela	10 mj.

- Aktivnost E : Izrada radne verzije Projektne prijave sa svim potrebnim prilozima		10 mj.

- Aktivnost E : Izrada konačne verzije Projektne prijave sa svim potrebnim prilozima		11 mj.

- Aktivnost F: Izrada radne verzije projektnih zadataka					12mj.

- Aktivnost F: Izrada konačne verzije projektnih zadataka					12mj.

- Aktivnost G: Promidžba i vidljivost – izrada radnih materijala				12mj.

- Aktivnost G: Promidžba i vidljivost – medijsko objavljivanje					12mj.

Krajnji rok za dovršenje svih aktivnosti po ovom projektu je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.

Rok pod rednim brojem 8. je indikativni i označava krajnji rok za koji se pretpostavlja da će biti dovoljan za okončanje postupka prihvaćanja i prijave projekta. Rok može biti i kraći ovisno o zahtjevima postupka prihvaćanja. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja bez obzira na planirani krajnji rok. Konzultant mora sudjelovati sve do uspješnog dobivanja odobrenja za prijavu od strane ovlaštenih nacionalnih tijela i Europske komisije, bez obzira na vremenski rok trajanja te aktivnosti.

# DOKUMENTACIJA

Konzultant je dužan pripremiti i dostaviti Naručitelju slijedeći broj primjeraka dokumentacije koja je rezultat aktivnosti opisanih u točkama 2. i 3.  ovog zadatka:

- Uvodni izvještaj	6 kom otisnutih i uvezanih; 6 kom digitalnih verzija

- Radna verzija Studije Izvodljivosti	6 kom otisnutih i uvezanih; 6 kom digitalnih verzija

- Radna verzije Studije o utjecaju na okoliš	6 kom otisnutih i uvezanih; 6 kom digitalnih verzija

- Konačna verzija Studije o utjecaju na okoliš……………12 kom otisnutih i uvezanih; 12 kom digitalnih verzija

- Radna verzija Elaborata o državnim potporama (State Aid).. 6 kom otisnutih i uvezanih; 6 kom digitalnih verzija

- Konačna verzija Elaborata o državnim potporama (State Aid)………… 12 kom otisnutih i uvezanih; 12 kom digitalnih verzija

- Radna verzije Prijavnog obrasca 	6 kom otisnutih i uvezanih; 6 kom digitalnih verzija

- Konačna verzija Studije izvodljivosti …………………….  12 kom otisnutih i uvezanih; 12 kom digitalnih verzija

- Konačna verzija Prijavnog obrasca sa svim potrebnim prilozima …….12 kom otisnutih i uvezanih;  12 kom digitalnih verzija

- Radna verzija projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije …………………………………6 kompleta otisnutih i uvezanih; 6 kompleta digitalnih verzija

- Konačna verzija projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije …………………………………12 kompleta otisnutih i uvezanih; 12 kompleta digitalnih verzija

- Promidžba i vidljivost

Konačna verzija Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš. Prijavnog obrasca i sve potrebne dokumentacije potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i to svaku u 12 primjeraka otisnutih i uvezanih, zajedno s 12 digitalnih primjeraka. Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identične i trebaju omogućiti da se iz elektroničke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.

Digitalne verzije cjelokupne dokumentacije moraju biti napravljene u PDF formatu te i u izvornim formatima programa u kojima su napravljeni, koji će omogućavati Naručitelju dopunjavanje.

Izrađena dokumentacija i sve podloge korištene prilikom izrade istih je intelektualno vlasništvo Naručitelja.

Po završetku ugovora, Konzultant će izraditi Završni izvještaj o obavljenom poslu i dostaviti ga Naručitelju.

# METODOLOGIJA I ORGANIZACIJA RADA

## Projektni tim Naručitelja i Voditelj Projektnog tima

Naručitelj je za potrebe praćenja projekta osnovao Projektni tim Naručitelja (u daljnjem tekstu: Projektni tim) u suradnji sa Gradom Zagrebom i Hrvatskim vodama. Dužnost je Konzultanta usko surađivati s Projektnim timom, osigurati stalan kontakt i promptno biti u stanju napraviti eventualne korekcije na izrađenim dokumentima. Radom Projektnog tima Naručitelja upravlja Voditelj Projektnog tima.

Projektni tim pomoći će Konzultantu u pribavljanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka, eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih revizija. Projektni tim osigurati će i ostalu potrebnu potporu Konzultantu u realizaciji Ugovora.

Naručitelj se obvezuje dostaviti Konzultantu potrebne ulazne podatke i podloge (s kojim Naručitelj raspolaže) za realizaciju projekta, kao i osigurati potrebne kontakte pri prikupljanju potrebnih informacija kod drugih institucija i tijela radi obavljanja potrebnih aktivnosti na projektu.

## Stručne revizije i odobravanje rezultata

Radne i konačne verzije dokumentacije pregledavati će i odobravati će se od strane Projektnog tima.

Po završetku izrade i predaji radne verzije Studije izvodljivosti usvojene od Projektnog tima, Naručitelj će organizirati stručnu reviziju odnosno recenziju izrađene Studije, kao i njezino prihvaćanje.

Radna verzija Studije izvodljivosti smatra se usvojenom nakon što prođe stručna recenzija te ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Konačna verzija Studije izvodljivosti smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja i nadležna tijela navedena u poglavlju 3.3.

U konačnoj verziji Studije izvodljivosti Konzultant će postupiti po zaključcima revizije.

Radna verzija Elaborata o državnim potporama smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja u segmentu cjelovitosti obuhvata. Naručitelj isti prosljeđuje na mišljenje Ministarstvu financija.

Konačna verzija Elaborata o državnim potporama smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja i Ministastvo financija.

Radna verzija Studije o utjecaju na okoliš smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Konačna verzija Studije o utjecaju na okoliš smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja i nadležna tijela navedena u poglavlju 3.3.

Radna verzija Aplikacijskog paketa smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Konačna verzija Aplikacijskog paketa smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja i nadležna tijela navedena u poglavlju 3.3.

Radna verzija projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Konačna verzija projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Radna verzija Promidžbe i vidljivosti smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Konačna verzija Promidžbe i vidljivosti smatra se usvojenom nakon što ju usvoji Projektni tim Naručitelja.

Nadležna nacionalna tijela imaju pravo pregledavanja i komentiranja radnih verzija i konačnih dokumenata neovisno od Naručitelja te je Konzultant dužan postupiti po dobivenim uputama i komentarima.

Voditelj Projektnog tima će koordinirati dostavu uputa i komentara na izrađenu dokumentaciju prema Konzultantu.

## Sastanci

Konzultant je dužan prisustvovati na radnim sastancima koji će se održavati tijekom realizacije Ugovora, a na koje će ga pozvati Voditelj Projektnog tima. Također, Konzultant je dužan prisustvovati i aktivno sudjelovati na prezentacijama pojedinih faza projekta prema nadležnim nacionalnim tijelima ili predstavnicima Europske komisije. Konzultant će za potrebe sastanka sudjelovati u pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima te prezentirati svoj rad i projekt.

Konzultant je dužan osigurati da je osoba Voditelj projekta studije izvodljivosti i aplikacije prisutna na svim radnim sastancima Konzultanta i Projektnog tima te da vodi prezentacije pojedinih faza projekta prema nadležnim nacionalnim tijelima ili predstavnicima Europske komisije, a u slučaju spriječenosti zamjena se određuje uz suglasnost Naručitelja.

## Ostale relevantne informacije

Konzultant je dužan surađivati s izrađivačima do sada izrađene tehničke dokumentacije i dokumentacije čija izrada je u tijeku, a koja je relevantna za izradu predmetne dokumentacije iz ovog Projektnog zadatka te sudjelovati na radnim sastancima sukladno traženju Naručitelja. Projektni tim osigurati će odgovarajuće kontakte s izrađivačem projektno – tehničke dokumentacije, kao i izrađivačima procjene utjecaja na okoliš radi razmjene potrebnih informacija i osiguranja koordinacije aktivnosti. Obzirom da se ove aktivnosti obavljaju u isto vrijeme koordinacija je neophodna.

Obaveza Konzultanta je osigurati istoznačnost svih ulaznih podatka i rezultata s obzirom da priprema projektnu prijavu.

# Kratki opis postojećeg stanja

## Vodoopskrba

- Uvod

Organizirana vodoopskrba grada Zagreba započinje 1878. godine. Tadašnji sustav javne vodoopskrbe opskrbljivao je vodom manje od 10.000 stanovnika. Danas vodoopskrbni sustav grada Zagreba opskrbljuje vodom više od 850.000 stanovnika. Vodoopskrbno područje je površine P = cca 800 km², a obuhvaća Grad Zagreb, Samobor, Svetu Nedjelju i općinu Stupnik. Također se vrši isporuka vode u susjedna vodoopskrbna područja – Dugo Selo, Rugvicu, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina. Navedena područja su u nadležnosti komunalnih tvrtki Dukom d.o.o. (Dugo Selo i Rugvica), Komunalac Vrbovec d.o.o. (Vrbovec) i Zelinske komunalije d.o.o. (zona jug).

- Tehničke karakteristike sustava

Slika 1: Obuhvat vodoopskrbnog područja

Razvoj grada Zagreba utjecao je i na razvoj vodoopskrbnog sustava, tako je uspostavljena današnja konfiguracija vodoopskrbnog sustava. Zahvaćena voda u dolini rijeke Save se tlači i distribuira u vodospremnike smještene na obroncima Medvednice na koti cca 185,50 m n.m. te dalje u vodospremnike II. i III. tlačne zone s kotama preljeva cca 264,50 m n.m. te 342,50 m n.m. Gledano po tlačnim zonama najveća potrošnja vode je u I. tlačnoj zoni cca 89%, a preostalih 11% otpada na II. i III. tlačnu zonu.

Slika 2: Vodoopskrbni sustav grada Zagreba

Prema podacima Odjela katastra VIO d.o.o. na dan 31.12.2016. u GIS-u je evidentirano cca 3.124 km cjevovoda.

- Vodocrpilišta

Vodoopskrba distributivnog područja najvećim dijelom se zasniva na zahvatu podzemnih voda savskog aluvija. Podzemna voda se zahvaća na vodocrpilištima Mala Mlaka, Zapruđe, Petruševec, Žitnjak, Sašnak i Strmec te na vodocrpilištu Velika Gorica koje je u nadležnosti VG Vodoopskrba d.o.o. Na distributivnom području se koriste i dva kaptažna vodozahvata Lipovec i Slapnica za opskrbu visoke zone Grada Samobora.

Kao pričuvna vodocrpilišta se smatraju vodocrpilišta Bregana i Kruge.

Na vodoopskrbnom području postoje i crpilišta koja su van funkcije zbog zagađenja vode (organska otapala, lako topive soli, mineralna ulja…), nemogućnosti osiguranja zona sanitarne zaštite crpilišta, zastarjelosti opreme i lošeg stanja objekta. To su gradska crpilišta: Branimirova, Vrapče, Remetinec, Botanički vrt, Zagorska, Dančićeva, Selska, Vrbik, Zadarska, Držićeva, Horvati, Prečko, Stara Loza i Ivanja Reka.

Podzemne vode u ovom području nalaze se u kvartarnim naslagama samoborskog vodonosnog sustava. Najznačajnija akumulacija podzemne vode vezana je za aluvijalni vodonosnik čija debljina iznosi oko 10-15 m, osim na području kod Strmca, gdje doseže oko 50 m.

Moguće količine crpljenja ovise o vodostajima podzemnih voda što uvjetuje potrebu stalnoga praćenja razina i kakvoće podzemnih voda na vodocrpilištima i priljevnim područjima. Redovita mjerenja razina i kakvoće podzemne vode započinju 1964. godine na lokaciji vodocrpilišta Mala Mlaka i priljevom području. Mjerenje razine i kakvoće podzemne vode se vrši na ukupno 157 piezometara.

Trend razina podzemne vode ukazuje na neravnotežu između crpljene vode i količine koja dotječe u sliv crpilišta. Trendovi razina podzemne vode u slivovima velikih crpilišta konstantno padaju. Kako ta zapažanja potvrđuje i negativan rezultat bilance dinamičkih količina vode koja ulazi i izlazi iz sustava to nema realne mogućnosti da se na temelju dosadašnjih podataka izvrši “optimalizacija” crpljenja. Na svim objektima se crpi toliko podzemne vode koliko to tehnička oprema i hidrološke prilike dozvoljavaju. U Izvještaju o obavljenim hidrološkim radovima za 2011. godinu (Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja) je zaključeno da su se količine podzemne vode smanjile u 2011. godini. Zbog toga je na svim vodocrpilištima bilo problema, tj. crpke su radile sa smanjenim kapacitetima, no niski vodostaji se nisu odrazili na kakvoću podzemne vode. Najlošija situacija je bila na vodocrpilištima Mala Mlaka i Sašnak. Unatoč svemu nije došlo do redukcije vode.

Najvećim problemima i opasnostima za kvalitetu podzemne vode na priljevnim područjima crpilišta i na crpilištima se smatra propusna kanalizacijska mreža, propusne septičke jame, neriješeni sustav odvodnje oborinskih voda, divlja smetlišta, divlje šljunčare i deponiranje otpada u šljunčare, neuređene deponije otpada te poljoprivredna aktivnost.

Prosječno se godišnje uzme za analizu oko 10.000 uzoraka, što obuhvaća uzorke vode za piće, podzemne vode, uzorke iz nove vodoopskrbne mreže i dr. Dobiveni podaci sačinjavaju bazu od oko 240.000 podataka o provedenoj kontroli zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu Zagreba. Ispitivanja se provode na 31 zdencu, 17 vodosprema, 3 kaptažna sustava na Medvednici te na ukupno 3.000 km vodoopskrbne mreže. Kontrola kvalitete uzoraka vode provodi se za organoleptička i fizikalno-kemijska svojstva, kemijske tvari, toksične tvari, mikrobiološka i radiološka  svojstva. Prosječni broj analiza po uzorku iznosi 130.

Prema analitičkim izvješćima Zavoda za javno zdravstvo i internog laboratorija Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. crpljena voda iz zdenaca zadovoljava sve kriterije zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Slika 3: Prosječni udio crpilišta/zahvata u crpljenoj/zahvaćenoj količini vode u razdoblju 2014. – 2016. godine

- Vodospremnici

Na vodoopskrbnom području vodospremnike možemo podijeliti na:

1. vodospremnike zagrebačkog područja I. zone, II. zone i III. zone

2. vodospremnike samoborskog područja – područje pod crpilištem Strmec i područje pod zahvatima Slapnica i Lipovec.

Na gornjim granicama zona vodospreme su locirane sa slijedećim kotama preljeva:

- I. vodoopskrbna zona – 185,50 m.n.m.

- II. vodoopskrbna zona – 264,50 m.n.m.

- III. vodoopskrbna zona – 342,50 m.n.m.

Slika 4: Visinski položaj zona vodoopskrbnog sustava

Ovakav visinski raspored transporta vode od vodocrpilišta, koja se nalaze na koti oko 100 m n.m. na udaljenost 10 do 15 km do postojećih vodosprema, uzrokuje tlakove u mreži veličine 7,5 do 8,5 bara, što ima za posljedicu česte kvarove i puknuća cjevovoda, kvarove na armaturama i brojilima te dovodi do veće potrošnje električne energije.

Ukupni volumen vodospremničkog prostora je 120.760 m3, od čega je na zagrebačkom području 112.310 m³, a na samoborskom području 8.450 m³.

Prostorno gledano sustav je moguće podijeliti u tri vodoopskrbne zone: Zapad, Centar i Istok. Transport vode od vodocrpilišta do vodospremnika I. visinske zone zagrebačkog područja odvija se putem četiri magistralna pravca unutar navedenih zona:

- vodocrpilište Mala Mlaka, Zapruđe - vodospremnici Jurjevska-Tuškanac, Sokolovac;

- vodocrpilište Sašnak, Žitnjak II - vodospremnici Bukovac, Laščina i Oporovec;

- vodocrpilište Petruševec - vodospremnik Oporovec;

- vodocrpilište Strmec - vodospremnici Lisičina i Jačkovina.

Slika 5. Osnovni magistralni pravci u vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba

- Ostali objekti u sustavu

U sustavu se nalaze i objekti crpnih stanica  koji crpljenu vodu transportiraju do vodospremnika te  433 hidroforska postrojenja u I. zoni vodoopskrbe  kako bi se osigurala vodoopskrba i u visokim zgradama. Sva hidroforska postrojenja su frekventno regulirana i imaju tlačnu posudu od 200 l koja služi za prevenciju vodnog udara. Većina postrojenja je opremljeno s dvije hidroforske crpke, koje rade na način da se izmjenjuju svakih 8 sati ili rade zajedno kada jedna crpka nije dostatna za opskrbu zgrade.

Prema statistici GIS-a Grada Zagreba u sustavu se osim ranije navedenih elemenata nalazi i:

- 10.585 zasunskih komora,

- 25.803 hidranata,

- 39.924 zasuna.

- Vodoopskrbne zone (prostorni podsustavi)

- Vodoopskrbna zona Zapad

Vodoopskrbna zona Zapad tj. podsustav „Zagreb – zapad“ temelji se na crpilištu Strmec te nadopuni iz zone centar (podsustav „Zagreb – centar“). Za sustav su značajne i dvije kaptaže Lipovac i Slapnica koje opskrbljuju dijelove Samobora na višim nadmorskim visinama.

Obuhvat podsustava „Zagreb – zapad“ uključuje zapadni dio Grada Zagreba, Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja i općinu Stupnik.

Na crpilištu Strmec iz tri zdenca (B-7, B-8 i B-9) se crpi voda za smjer Zagreb. Iz crpilišta Strmec u smjeru Zagreba se transportira cca 330 l/s transportnim cjevovodom ČE DN 700 mm koji se proteže od Strmeca do Brestovja te do Podsuseda gdje Samoborskom cestom nastavlja na NL DN200 do Dubravice ulice (Gajnica), gdje se priključuje na cjevovod ČE DN 900 mm i nastavlja Zelenom magistralom prema VS i CS Lisičina (V=16.430 m3). Nastavno prema istoku od Gajnica do CS Vrapče u Vrapčanskoj ulici voda se distribuira cjevovodom AC 250 mm i AC DN 300. Precrpnom stanicom voda se tlači do VS i CS Jačkovina (V=1.650 m3) prema sjeveru i prema istoku Ilicom se nastavlja transport cjevovodom SL DN 200 i DN 250 mm sve do Selske ulice tj. do same granice podsustava „Zagreb – zapad“. VS Lisičina i VS Jakovčina imaju kotu preljeva na nadmorskoj visini 185,50 m n.m. i time čine granicu I. tlačne zone podsustava „Zagreb – zapad“.

Transportni cjevovod ima odvojke za južni dio zapadnog podsustava u Kovinskoj ulici (ČE DN 700 mm), Ulici Josipa Lončara (SL DN 500 mm) nastavno na Škorpikovu ulicu, u Domaslovečkoj ulici (ČE DN 250 mm) nastavno na Jankomirsku, u ulici Donje Vrapče (ČE DN 700 mm) i u Zagrebačkoj cesti (SL DN 250 mm). Svi odvojci se spajaju na transportni cjevovod AC DN 700 mm u Zagrebačkoj aveniji do križanja sa Selskom ulicom, gdje se nalazi zasun kojim se regulira dotok vode iz podsustava centar.

Slika 6: Podsustav „Zagreb – zapad“.

Druga tlačna zona počinje na koti 185,50 m n.m., a definiraju je vodospremnici VS i CS Lisičina i VS i CS Jačkovina. Iz VS Lisičina se tlači voda magistralnim cjevovodom SL DN 300 mm prema VS i CS Bizek (V=2.000 m3) s kotom preljeva 272,82 m n.m., koji je granica II. tlačne zone. Magistralnim cjevovodom SL DN 350 mm se tlači voda iz VS i CS Jačkovine u VS i CS Lončarićev put (V=1.000 m3) s kotom preljeva 270,20 m n.m.

Treća tlačna zona počinje na koti 270,20 m n.m. Donju granicu čine VS i CS Bizek i VS i CS Lončarićev put. Iz VS i CS Bizek voda se tlači cjevovodom SL DN 200 mm prema VS Kamenolom (V=1.000 m3) s kotom preljeva 350,00 m n.m., a iz VS i CS Lončarićev put cjevovodom PEHD Dv 160 mm u VS i HS Teškovec (V=1.000 m3) s kotom preljeva 354,00 m n.m.‚

- Vodoopskrbna zona Centar

Vodoopskrbna zona Centar tj. podsustav „Zagreb – centar“ temelji se na crpilištu „Mala Mlaka“ sa nadopunom iz crpilišta „Velika Gorica“ i crpilišta „Zapruđe“. Prema potrebi može se i tlačiti voda iz podsustava Zagreb – istok putem precrpne stanice CS Pile kapaciteta Q=250 l/s.

U podsustavu „Zagreb – centar“ zasebnu cjelinu čine crpilište Velika Gorica i naselja koja se opskrbljuju sa transportnog cjevovoda ČE DN 800 mm tj. sve do precrpnice CS Gorica. Tu cjelinu čine naselja Hrašće, Odra, Mala Mlaka, Buzin, Donji i Gornji Čehi, Klara i Glogovec.

Slika 7: Podsustav „Zagreb – centar“

Prema informacijama dobivenih od Službe crpljenja prije se sa crpilišta Velika Gorica distribuiralo u smjeru Male Mlake cca 480 l/s (2012. godine), a danas se distribuira cca 300 l/s (2013. godine).

U podsustavu „Zagreb – centar“ se nalaze stara crpilišta koja su van funkcije zbog zagađenja koje je nastalo razvojem i širenjem grada.

Sa crpilišta Mala Mlaka (Qizdaš.=1.200 l/s) voda se distribuira zajedno sa precrpljenom vodom s CS Gorica cjevovodom ČE DN 1000 mm Avenijom Većeslava Holjevca prema sjeveru i cjevovodom SL DN 200 mm prema jugu. Na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića na sustav se spaja i cjevovod sa crpilišta Zapruđe (Qizdaš.=300 l/s). Distribucija vode se vrši prema potrošačima i do vodospremnika I. tlačne zone. Vodospremnici I. tlačne zone u podsustavu „Zagreb – centar“ su: VS i CS Sokolovac (V=10.000 m3) s kotom preljeva 185,50 m n.m., VS Tuškanac (V=10.000 m3) s kotom preljeva 185,50 m n.m. i VS i CS Jurjevska (V=1.165 m3) s kotom preljeva 184,64 m n.m. VS Tuškanac i VS Jurjevska su spojeni cjevovodom Φ600 mm i funkcioniraju kao jedan vodospremnik.

Druga tlačna zona počinje na koti 185,50 m n.m., gdje se iz VS Sokolovac voda tlači prema potrošačima II. tlačne zone i do VS i CS Trsje (V=5.000 m3) s kotom preljeva 264,50 m n.m. te do VS Vrhovec (V=500 m3) s kotom preljeva 264,50 m n.m. Iz VS Tuškanac i VS Jurjevska voda se tlači prema potrošačima II. zone i do VS i CS Prekrižje (V=2.000 m3) s kotom preljeva 264,50 m n.m.

Treća tlačna zona počinje vodospremnicima VS i CS Trsje i VS i CS Prekrižje na koti 264,50 m n.m. odakle se voda tlači prema potrošačima i VS Lukšić s kotom preljeva 292,50 m n.m. i VS Šestinski Vrh s kotom preljeva 342,50 m n.m. Iz VS Šestinski Vrh hidrostanicom se voda distribuira potrošačima na najvišim kotama nadmorske visine.

- Vodoopskrbna zona Istok

Vodoopskrbna zona Istok, tj. podsustav „Zagreb – istok“ se temelji na crpilištima Petruševec (Qizdaš.=2.000 l/s), Žitnjak (Qizdaš.=120 l/s) i Sašnak (Q=900 l/s). Područje je prostorno definirano podsustavom „Zagreb – centar“ na zapadu, naseljem Dugave na jugu, Sesvetskim Kraljevcem na istoku i Sljemenom na sjeveru.

Voda iz ovoga podsustava se distribuira i prema Dugom Selu i Rugvici, Sv. Ivan Zelina i Vrbovcu. Prema Sv. Ivan Zelina (zona jug) se isporučuje 4-6 l/s pitke vode, a prema Dugom Selu i okolnim naseljima cca 100 l/s. Može se vršiti i nadopuna podsustava „Zagreb – centar“ putem precrpnice CS Pile, koja se nalazi na granici razdvajanja dva podsustava.

Prema informacijama dobivenih od Službe crpljenja i uvidom u analitička izvješća može se zaključiti da sva izvorišta imaju zdravstveno ispravnu vodu, osim dva zdenca (B4 i B5) na crpilištu Petruševec na kojima se uklanja mangan.

Iz vodospremnika II. zone s kotom preljeva 264,25 m n.m. voda se dalje tlači prema vodospremnicima III. zone – VS Biškupec Breg (V=1.000 m3) s kotom preljeva 344,00 m n.m., VS Deševec (V=200 m3) s kotom preljeva 366,00 m n.m., VS Mikulasi (V=300 m3) s kotom preljeva 345 m n.m., VS Fabijanići (V=1.000 m3) s kotom preljeva 379,90 m n.m. i VS Bokanjščica (V=50 m3) s kotom preljeva 350 m n.m.

Slika 8: Podsustav „Zagreb – istok“.

- Priključenost i potrošnja vode

Priključenost stanovništva na sustav vodoopskrbe računa se kao omjer priključenih kućanstava i ukupnog broja kućanstava koja se nalaze na predmetnom području.

U Zagrebu stvarni broj korisnika (330.477) nadmašuje broj kućanstva (301.950). Smatra se da je to zbog privremenog stanovništva,  većinom studenata i radnika iz drugih dijelova države, koji uglavnom žive u samom gradu (naselju) Zagreb. Procjenjuje se da u Gradu Zagrebu boravi godišnje cca 93.000 takvih stanovnika.

Specifične potrošnje za gradove Zagreb, Samobor, Sveta Nedjelja i općinu Stupnik iznose redom: 130, 109, 113 i 112 (l/stanovniku/danu).

Stupanj priključenosti (preračunato na broj kućanstava prema popisu iz 2015. godine, ako ne uzimamo u obzir privremeno stanovništvo u Zagrebu) su: za Grad Zagreb 97%, Samobor 75%, Svetu Nedjelju 87% i općinu Stupnik 39%. Za kompletno područje ViO Zagreb priključenost iznosi 96%.

Na navedene podatke najveći utjecaj imaju velika urbana središta, odnosno naselja Zagreb, Sesvete i Samobor. Bez tih naselja ispada da je iskorištenost vodoopskrbne mreže (omjer između priključenosti stanovništva te pokrivenosti područja) dosta niska te da se lokalno stanovništvo vrlo sporo priključuje na mrežu (godišnje tek 5-10%). Osim toga specifična potrošnja vode u većini naselja je relativno mala što ukazuje na činjenicu da lokalno stanovništvo koristi vlastite izvore vode. Prema dobivenim podacima potrošnja vode po stanovniku se čak i smanjuje u posljednjih nekoliko godina, u prosjeku za nekih 2-3% godišnje.

Na vodoopskrbnom području nema značajne industrije. Pedeset najvećih potrošača konzumira cca 65% od ukupne potrošnje privrede u 2015. godini. Što se privrednih korisnika tiče količina fakturirane vode je u 2015. godini iznosila cca 15,4 milijuna m³ (što ne uključuje vodu fakturiranu drugim komunalnim poduzećima) što je nekih 25% ukupne fakturirane vode od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Trend fakturirane vode prema privrednim subjektima varira u periodu 2011. - 2015. godine, bilježeći iz godine u godinu porast, a odmah u sljedećem razdoblju pad.

- Bilanca vode u sustavu

U tablici  su prikazane crpljene/zahvaćene i fakturirane količine vode za cijelo vodoopskrbno područje. Važno je napomenuti da na vodozahvatima Slapnica i Lipovec nisu ugrađeni mjerači protoka te je pretpostavka da se zahvaćalo prosječno godišnje 70 l/s. Višak vode koji se zahvaća na Slapnici i Lipovac se preljeva, tako da je realno za očekivati da se preljeva cca 20 l/s (30% zahvaćene količine).

| UKUPNA KOLIČINA ZAHVAĆENE VODE (m3 godišnje) |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120.227.060 | 120.710.125 | 115.548.887 | 112.523.704 | 116.667.523 |
| FAKTURIRANA VODA (m3 godišnje) | UKUPNO | 63.052.507 | 61.558.205 | 58.944.039 | 57.714.667 | 57.652.213 |
|  | DOMAĆINSTVA | 46.056.075 | 45.296.311 | 41.465.428 | 41.103.314 | 40.898.343 |
|  | INDUSTRIJA I OSTALI | 15.282.661 | 14.635.905 | 16.066.955 | 15.190.142 | 15.431.817 |
| NEFAKTURIRANO/ZAHVAĆENO (%) |  | 47,56 | 49,00 | 48,99 | 48,71 | 50,58 |

Tablica 1. Ukupno zahvaćene i fakturirane količine vode u sustavu

Statistički gledano svake godine postotak nefakturirane vode raste, a u 2015. god. doseže čak 50%. Stvarni gubici uzrokovani nedostacima u sustavu (mreža, objekti…) su 2015. godine iznosili 48%, što je iznad europskog prosjeka. Gubici vode u sustavu su problematični zbog smanjenja učinkovitosti vodoopskrbnog sustava, ali i zbog mogućeg smanjenja kvalitete vode.

- Mjere smanjenja gubitaka

S obzirom na veliki procijenjeni postotak gubitaka u sustavu (Tablica 1.), ozbiljno se pristupilo smanjenju gubitaka.

U cilju smanjenja gubitaka ranijom projektnom dokumentacijom je uspostavljen plan i program rekonstrukcije mreže. U skladu s planom i potrebama izrađeni su projektni zadaci, kojima se planira rekonstrukcija kritičnih dionica.

Smanjenju gubitaka se pristupilo i uspostavljanjem DMA zona s ciljem da se do 2018.g. u potpunosti uspostavi kontrola nad vodoopskrbnim sustavom. U pogledu toga od 2012. godine se počelo raditi na projektu DMA zona. Do danas je formirano 13 DMA zona, koje nisu potpuno u funkciji. Na trenutno formiranim DMA zonama (13 DMA zona) se provodi kontrola vodovodne armature, ispitivanje curenja cjevovoda korištenjem geofona i korelatora. Na pojedinim zonama se uz mjerenja vrši i redukcija tlaka.

U cilju postizanja što veće kontrole nad sustavom i determinacije rasporeda količina vode u sustavu izrađena je projektna dokumentacija Glavno-izvedbeni projekt mjernih mjesta za determinaciju protoka i tlaka na vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba, Projektni biro Naglić d.o.o., Zagreb 2011. za 49 mjerno-regulacijskih mjesta. Sva mjerna mjesta bit će povezana s dispečerskim centrom. Distributivno područje će se na ovaj način dodatno segmentirati kako bi se dobila zadovoljavajuća razlučivost mjerenja protoka vode.

## Odvodnja

Uvod

Sustavna izgradnja kanalizacije u gradu Zagrebu počinje 1892. godine i razvija se usporedno s razvojem grada na lijevoj obali rijeke Save. Izgradnjom Velesajma na desnoj obali 1953. godine i širenjem  grada na tom prostoru, počeo se razvijati i zasebni kanalizacijski sustav Novog Zagreba.

Slika 1. Grad Zagreb godine 1892.                	   Slika 2. Izgradnja kolektora „Medveščak” 1898.g.

Današnji kanalizacijski sustav grada ima oko 2.100 kilometara kolektora, sabirnih kanala i sekundarne mreže evidentirane od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb. Uz to, određena je količina nepreuzetih kanala građenih samoinicijativno od strane građana, a također postoji i značajna količina industrijske kanalizacije i objekata na njima. Od ukupnog gradskog područja, kanalizacijskim sustavom pokriveno je približno 88 % površine te se procjenjuje da otprilike 90 000 stanovnika nema priključak na sustav javne odvodnje. Bez ove važne komunalne instalacije uglavnom su rubni dijelovi na sjeveru Grada uključivo sjeverni dio Sesveta te krajnji zapadni i jugozapadni dijelovi Novog Zagreba. Procjenjuje se da 40 - 60 tisuća građevina ima riješenu odvodnju otpadnih voda putem septičkih i sabirnih jama. 80% jama izgrađeno je u rubnim dijelovima Grada, ali i u njegovom središtu gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje poput Donjeg i Gornjeg Prekrižja, sliva Kraljevca, sliva Velikog potoka te podsljemenskog područja.

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) za sada ima izgrađen primarni i sekundarni stupanj pročišćavanja, dok je obveza po Europskoj direktivi s ciljem zaštite crnomorskog sliva do 2018. godine izgraditi i tercijalni stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

Na području Grada razvijena su dva neovisna kanalizacijska sustava:

- lijeva obala - gradsko područje na lijevoj obali rijeke Save i dio Sesveta,

- desna obala - gradsko područje na desnoj obali rijeke Save - Novi Zagreb i Brezovica.

Pored ovih osnovnih sustava, planirani su podsustavi sjeveroistočnog područja naselja Sesvete (sliv potoka Glavničica i Kašina) kao i južnog područja grada Zagreba (naselja Gornji i Donji Dragonožec, Trpuci, Horvati i dr.) sa zasebnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Na sustav javne odvodnje grada Zagreba priključuju se i sustavi grada Sveta Nedelja i Općine Stupnik. Naselja južnog dijela grada Zagreba - Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje  spojena su na sustav javne odvodnje grada Velike Gorice.

Postojećim kanalizacijskim sustavima odvodi se otpadna voda gradskog područja na lijevoj obali rijeke Save i upušta se u zatvoreni sustav Glavnog odvodnog kanala (GOK) te južnim ili sjevernim dovodnim kanalom, u količini dvostrukog sušnog dotoka (2Qs), dovodi na CUPOVZ. Preljevne čiste oborinske vode kao i vode pročišćene na Uređaju upuštaju se u Glavni odvodni kanal i nastavno u rijeku Savu kod Hruščice. Na sustav pročišćavanja otpadnih voda nije priključen kolektor Dubrava zbog neizgrađenog preljevnog objekta, a naselja Resnik, Ivanja Reka i  Sesvete ispuštaju otpadne vode direktno u GOK, odnosno potoke i otvorene kanale.

Otpadne vode prikupljene kanalizacijskim sustavom s prostora južnog Zagreba dovode se putem glavnog sabirnog kanala i crpne stanice Mičevec na CUPOVZ, a preljevne čiste oborinske vode ispuštaju se u rijeku Savu kod Jakuševca.

Mješoviti sustav odvodnje izgrađen je na centralnom području grada Zagreba, dok se razdjelni (polurazdjelni) sustav planira i gradi na području perifernih naselja i na obroncima Zagrebačke gore kako je to definirano Vodoprivrednom osnovom grada Zagreba iz 1982. godine. Pretežna zastupljenost mješovitog sustava na području Grada ima osnovu u počecima izgradnje kanalizacije kada je Grad bio malen, bez značajnije industrije pa otpadne vode nisu bitnije onečišćavale rijeku Savu, a izgradnjom kanalizacije rješavani su i drugi hidrotehnički problemi kao i samo uređenje grada.

Slika 3. Postojeće stanje izgrađenosti sustava odvodnje grada Zagreba (2011. godina.)

Mješoviti sustav odvodnje dimenzioniran je i izgrađivan za mjerodavnu oborinu od 140 l/s/ha s dvadesetpetominutnim trajanjem i trogodišnjim povratnim periodom. Znači da je sustav dimenzioniran na intenzitet kiše koja se pojavi jedanput u tri godine uz uvažavanje predviđenih hidroloških parametara poput otjecanja, zakašnjenja i nejednolikosti oborina. Za sve izmjene hidroloških parametara pri oborinama većeg intenziteta dolazi do poplava u sustavu odvodnje Grada s  utjecajem na niske podrumske i suterenske prostore. Za velike i složene kanalizacijske sustave kakav je zagrebački, kao i u današnjim uvjetima izgrađenosti prostora i promjena u intenzitetu i učestalosti oborina,  ovakav pristup dimenzioniranju nije racionalan već je potrebno za pojedine djelove analizirati povijesne oborine i otjecanje, definirati kriterije sigurnosti odnosno definirati dozvoljenu učestalost pojave poplavljivanja.

Stanje sustava

Kanalizacijska mreža građena je u prošlom razdoblju uglavnom od gotovih betonskih cijevi i monolitno. Danas se pri odabiru kanalizacijskih cijevi prednost daje suvremenim materijalima tj. plastičnim cijevima kao što su polivinilklorid, polietilen, poliester ili polipropilen. Udio vrste materijala u postojećem sustavu odvodnje grada Zagreba dan je u sljedećem prikazu:

Slika 4. Udio vrste materijala u postojećem sustavu odvodnje grada Zagreba

Nesporna je činjenica da je veliki dio gradske kanalizacije u lošem stanju i zahtijeva rehabilitaciju.

Uzroci lošeg stanja dijela kanalizacijske mreže Grada Zagreba su sljedeći:

- starost kanalizacijskog sustava (dijelovi kanalizacijske mreže stariji od 100 g.),

- loša kvaliteta dijelova kanalizacijskog sustava preuzetih od lokalne samouprave koji su građeni bez nužnih tehničkih standarda,

- ugradnja neadekvatnog cijevnog materijala,

- oštećenja kao posljedica prevelike brzine tečenja, ubacivanja građevinskog i drugog materijala i  otpada kroz okna ili uzvodno u potocima koji se ulijevaju u kanalizaciju,

- ispuštanje agresivnih otpadnih voda industrije bez adekvatnog prethodnog pročišćavanja,

- prodor korijenja u kanale što omogućava infiltraciju podzemne vode i eksfiltraciju otpadne vode,

- temeljne vode koje ispiru materijal ispod dna kolektora i pogoduju strukturalnim oštećenjima,

- nemogućnost pristupa dijelu dolinskih kanala u svrhu kontrole i održavanja zbog nepostojanja servisnih putova,

- lokalne karakteristike sustava odvodnje (situativni raspored, padovi i položaj slivova),

- centralni potoci Medvednice  u sustavu javne odvodnje,

- stanje održavanosti kanalizacijskog sustava koje u dijelu kanalske mreže često nije u stanju pratiti devastaciju objekata odvodnje,

- povećani dotoci u sustav kao posljedica velike izgrađenosti urbanog dijela sliva te prisutnost velikih nepropusnih površina (negativni efekti brze i nekontrolirane urbanizacije zagrebačkih slivova),

- klimatske promjene - povećan intenzitet oborina kao i njihova učestalost.

Najveći nedostaci očekivano su na sekundarnoj kanalizacijskoj mreži koja obuhvaća preko 1400 kilometara. Ona predstavlja izuzetno veliki problem upravo s naslova stanja mreže, posebno ona starijeg datuma izgradnje. Niz problema pojavljuje se vezano uz održavanje kanala koji su za razliku od glavnih kolektora (koji su većih profila i veće protočnosti) više podložni ljudskoj devastaciji ili nemaru u kombinaciji s loše izvedenim ili starim kanalima, a imaju za posljedicu velika oštećenja kanala i revizijskih okana. Prisutnost krutog otpada ili građevinskog materijala u kanalima predstavlja prepreku tečenju otpadne vode. U nekim slučajevima, protočni profil je trajno smanjen zbog monolitnosti otpada s tijelom kolektora. Vrlo čest slučaj je uništenje metalnih penjalica u revizijskim oknima što bitno otežava pristup djelatnicima Sektora odvodnje prilikom čišćenja ili održavanja mreže kao i prodor korijenja drveća u zonama zelenih površina i drvoreda.

Slika 5. Izmaknuće segmenata kanala   		 Slika 6. Uzdužno puknuće i spljoštenost kanala

Značajan problem u kanalizacijskom sustavu predstavlja sediment koji smanjuje profil tečenja, zbog razvoja plinova predstavlja opasnost za radnike na održavanju, djeluje agresivno na cijevi i objekte sustava i smanjuje efikasnost rada uređaja za pročišćavanje.

Specifičnost slivnog područja kanalizacijskog sustava Grada Zagreba leži u činjenici da se sliv sastoji od brdskog dijela na kojem se otjecanje formira na obroncima Medvednice i dolinskog dijela na kojem je smješten centralni dio Grada. Prelaskom linije Ilica - Maksimirska cesta teren naglo prelazi iz brdskog u dolinski tip. Zajedno s terenom, naglo se mijenjaju i nagibi niveleta kolektora, što uzrokuje pad brzine tečenja te se povećava taloženje koje dodatno smanjuje propusnost kolektora. Na dolinskom dijelu sliva, u glavnim kolektorima  koji se protežu u smjeru od zapada prema istoku, zbog malih padova dolazi do taloženja sedimenta duž cijele trase kolektora. Problem se može riješiti izgradnjom taložnica i manipulativnih objekata koji će ispirati dionice kanala i prikupljati sediment u postojećim i novim taložnicama.

Infiltracija na području Zagreba je problem potenciran s nekoliko čimbenika. To je prije svega vrsta materijala iz kojeg su građeni kolektori (naročito u staroj gradskoj jezgri), način spajanja cijevi, starost kolektora, kao i hidrološki i geološki uvjeti. Dotok strane vode u kolektore hidraulički opterećuje kanalizacijski sustav, ali se negativan utjecaj infiltracije najviše očituje na radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Osim navedenog, slabosti sustava su pojava tečenja pod tlakom s pojavom lokalnih plavljenja, nepostojanje mogućnosti upravljanja sustavom (nepostojanje nadzorno - upravljačkog centra za praćenje i upravljanje sustavom odvodnje u realnom vremenu), nepostojanje adekvatnog hidrološko - hidrauličkog matematičkog modela, nedovoljna opremljenost opremom i mehanizacijom za kontrolu i održavanje sustava odvodnje.

Potrebno je napomenuti da je zbog proširenja zona za stambenu izgradnju na podsljemenskom području došlo do ubrzane izgradnje objekata i pratećih sadržaja, što je popraćeno znatnim povećanjem učvršćenih površina i bitnim smanjenjem zelenih površina. To je prouzročilo značajne promjene u formiranju dotoka pale oborine s prirodnog sliva u gradsku kanalizaciju. Ovo ima za rezultat realno povećani rizik od znatnih dodatnih količina oborinske vode u kanalizacijskom sustavu. Proširenjem mreže javnih kanala na brdskom području, a bez sanacije i osiguravanja dovoljnog protočnog kapaciteta kolektora u nizinskom dijelu odvodnog sustava stvaraju se uvjeti za plavljenjem tih istih uslijed oborina i manjeg intenziteta od usvojenih vrijednosti. Stoga je nužno na sustavu planirati i graditi retencijske bazene, odušne kanale i rasteretne objekte.

Kanalizacijski sustav na lijevoj obali rijeke Save

Jedan dio kanalizacijske mreže na lijevoj obali rijeke Save, a to je istočni dio sustava u koji spadaju Resnik, Ivanja Reka i Sesvete s okolnim naseljima, ispušta se nepročišćen u Glavni odvodni kanal, odnosno u rijeku Savu.

Na istočnom dijelu centralnog područja Grada osnovna prepreka valjanoj i funkcionalnoj odvodnji predstavlja neizgrađenost II. etape kolektora Čulinečka sa svrhom rasterećenja kolektora Dubrava te nedostatna protočna moć kolektora Ravnice što uzrokuje plavljenja područja Donje Dubrave i Peščenice.

Na prostoru grada na lijevoj obali rijeke Save poseban problem u odvodnji čine gradski potoci koji su uključeni u kanalizacijski sustav, poput potoka u centralnom dijelu grada - Kuniščak, Kraljevac, Jelenovac, Tuškanac, Medveščak, Remete - Fučkov jarak. Osim što svojim dotocima opterećuju kanalizacijski sustav, potoci koji utječu u kolektore nakon jačih oborina ostavljaju iza sebe nanos koji smanjuje proticajni profil. Jedna od osnovnih zadaća u cilju postizanja kvalitetne odvodnje na lijevoj obali rijeke Save je isključivanje centralnih potoka iz sustava odvodnje Grada Zagreba s ciljem povećanja protočne moći kanalizacijskog sustava i optimalizacije rada CUPOVZ.

Nagli razvoj grada i pomanjkanje sredstava prouzročili su zaostajanje u razvoju sustava odvodnje i uvjetovali izgradnju nepotpunog razdjelnog kanalizacijskog sustava u podsljemenskoj zoni. Prometnice se uređuju na način da se slivnicima prikuplja sva oborinska voda i spaja na izgrađeni sustav sanitarne odvodnje jer oborinski ne postoji, što uzrokuje probleme u funkcioniranju sustava koji nije dimenzioniran na prihvat oborinskih voda.

Pojava klizišta i ostalih nestabilnosti na području podsljemenske zone izazvana obilnim i učestalim padalinama u posljednje 2-3 godine, ali i zasijecanjem padina zbog izgradnje za posljedicu ima urušavanje čitavih dionica kanala poput onih u ulici Grmoščica, Müllerovoj, Graberju, Vaupotićevoj i dr. Drugi je problem nepostojanje javnog sustava odvodnje u dijelovima Grada, ili pak nepriključenost  objekata na izgrađeni kanalizacijski sustav pa se zbog nedozvoljenog preljevanja ili ispuštanja sadržaja septičkih i sabirnih jama potencira, uz ostale faktore, pojava nestabilnosti poput klizišta na slivu Velikog potoka.

Slika 7. Klizište na slivu Velikog potoka                            Slika 8. Lom terena u Vaupotićevoj ulici

Na istočnom području Zagreba nalazi se kanalizacijska mreža Sesveta koja je Odlukom Grada od 1991. godine predana na održavanje Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. U prošlosti se javna kanalizacija na tom području gradila neplanski, samodoprinosima i drugim akcijama građana pri čemu se vodilo računa da investicija bude što manja, što za posljedicu ima kanalizacijsku mrežu slabe propusne moći,  malih dubina i upitne vodonepropusnosti. Kolektor Sesvete na koji je priključen centralni dio kanalizacijske mreže, upušta se u potok Vuger i nastavno u rijeku Savu bez pročišćavanja. Na istočnom dijelu Sesveta izgrađena je kanalizacija pojedinih naselja s upuštanjem otpadnih voda u najbliže otvorene vodotoke - potok Črnec i melioracijske kanale. Cjelokupni je prostor potrebno objediniti i povezati u jedinstven sustav odvodnje izgradnjom glavnog transportnog kolektora Sesvete - istok s pripadajućim hidrotehničkim objektima i dovodom na CUPOVZ. Izuzetak je sjeveroistočni prostor naselja na slivu potoka Kašina i Glavničica za koji se planira zaseban uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Kanalizacijski sustav na desnoj obali rijeke Save

Prostor Novog Zagreba na desnoj obali rijeke Save obuhvaća područje od Lučkog, Ježdovca i Hrvatskog Leskovca na zapadu do Jakuševca na istoku te južnije od rijeke Save do granice gradskog područja odnosno južne granice Gradske četvrti Brezovica. Kanalizacijska mreža Novog Zagreba je, gledano s aspekta odvodnje, potpuno zaseban sustav.

Sve vode ovog područja odvode se glavnim kolektorom u Prvoj paralelnoj aveniji, a za potrebe dovođenja otpadnih voda s desne obale rijeke Save na CUPOVZ izgrađen je Glavni skupljač otpadnih voda Novog Zagreba koji dovodi otpadne vode na Centralni uređaj putem crpne stanice Mičevec i tlačnog dovodnog kanala Mičevec - Domovinski most - CUPOVZ. Preljevne vode se ispuštaju u rijeku Savu kod Jakuševca, a u slučaju povišenog nivoa rijeke Save prepumpavaju se putem crpne stanice Jakuševac.

Slika 9. Sustav odvodnje Novog Zagreba (2010. g.)

Mješoviti sustav građen je na prostoru između rijeke Save i oteretnog kanala Sava - Odra s iznimkom naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje čija je kanalizacijska mreža priključena na razdjelni sustav odvodnje grada Velika Gorica. Na prostoru južno i jugozapadno od oteretnog kanala cjelokupna kanalizacijska mreža koncipirana je kao razdjelni sustav odvodnje dimenzioniran za prihvat trostrukog sušnog dotoka. Za sada se gradi samo mreža kanala za prihvat sanitarnih otpadnih voda. Predmetna područja su visinski nepovoljno smještena u odnosu na postojeće i planirane kolektore i sabirne kanale iz čega proizlazi potreba za izgradnjom niza crpnih stanica, a uz prirodnu barijeru koju čini oteretni kanal Sava - Odra, sve to ima u konačnici utjecaj na tehnička rješenja i investicijska ulaganja.

Karakteristike kanalizacijskog sustava Novog Zagreba su relativno mali padovi niveleta i male brzine otjecanja te znatno manje količine dotoka u odnosu na lijevu obalu. Iskustveno, a što je i potvrđeno Projektom optimalizacije, poznate su lokacije na kanalizacijskom sustavu Novog Zagreba s problemima u funkcioniranju - nedovoljni kapaciteti pojedinih kanala i kolektora u odnosu na veličinu sliva s velikim postotkom učvršćenih površina, tečenje pod tlakom, uspori i poplave kod većih oborina.  Veliki problem postoji u funkcioniranju crpne stanice Klara i pripadnog uzvodnog dijela kanalizacijske mreže. Naime, crpna je stanica planirana kao prijelazno rješenje do izgradnje kolektora II. Paralela, a što do danas nije realizirano. Postojeći kapacitet crpne stanice i nastavno kolektora u Aveniji Većeslava Holjevca do spoja s kolektorom I. Paralela nije dovoljan da prihvati sve dotekle otpadne vode s područja koje je u posljednjih dvadesetak godina pokriveno kanalizacjskom mrežom.

Prostor Brezovice karakteriziraju visoki nivoi  podzemnih voda, što se kao problem pojavljuje pri samoj izgradnji kanala, no još i više pri funkcioniranju.

Transportni kolektori građeni uz vodotoke zbog mjestimične propusnosti na spojevima cijevi s revizijskim oknima pune se čistim podzemnim ili potočnim vodama. Osim što im je time smanjena protočnost, na crpne stanice dolaze količine koje nisu predviđene pri njihovom dimenzioniranju. Propusnost kolektora predstavlja i opasnost u smislu  eksfiltracije i onečišćenja podzemnih voda.

Nepostojanje sustava oborinske odvodnje na prostoru južno i jugozapadno od oteretnog kanala Sava - Odra pokazalo se kao veliki problem zbog priključivanja oborinskih voda s prometnica na izgrađeni sustav sanitarne odvodnje. To uzrokuje probleme u radu crpnih stanica  i funkcioniranju sustava koji nije dimenzioniran za prihvat oborinskih voda. Osim toga, neriješena oborinska odvodnja uzrokuje poplavljivanje objekata i prometnica.

Nepostojanje sustava na području uzvodno od crpilišta Mala Mlaka - naselja Ježdovec, Lučko i Hrvatski Leskovac koja su smještena u III. zoni zaštite izvorišta, a odvodnju rješavaju putem septičkih ili sabirnih jama - stalna je potencijalna opasnost za onečišćenje savskog vodonosnika.

Na desnoj obali rijeke Save smještena su vodocrpilišta Mala Mlaka i Zapruđe te buduće vodocrpilište Kosnica. Trenutno je u fazi rezervacija prostora za vodozaštitu Črnkovca. Na njihovim zaštitnim zonama i prilivnim područjima potrebno je posvetiti posebnu pažnju zaštiti podzemnih voda. Za vodocrpilišta  Mala Mlaka i Zapruđe te za buduće vodocrpilište Kosnica donešene su Odluke o zaštiti izvorišta, tako da prilikom planiranja i izgradnje kanalizacijske mreže njihova II. zona zaštite, a nakon toga III. zona zaštite imaju prioritet i pravo prvenstva.

Kao doprinos zaštiti okoliša i povećanju standarda stanovanja potrebno je izgraditi i kanalizacijsku mrežu naselja Kupinečki Kraljevec i preostalog dijela Brezovice. Način na koji će se rješavati odvodnja u naseljima Horvati, Trpuci, Dragonožec i ostalim naseljima na krajnjem južnom dijelu Zagreba pokazat će se izradom Studije opravdanosti izgradnje lokalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, imajući u vidu sve tehničko - ekonomske pokazatelje.

## Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ)

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba kapaciteta je 1.200.000 ES s mogućnošću proširenja na 1.500.000 ES te količinu otpadnih voda od 330.080 m3/d (odnosno 442.370 m3/d). Uređaj je dimenzioniran na vršno satno opterećenje u kišnom razdoblju od 30.510 m3/h i na biološko opterećenje BPK5 od 72.000 kg/dan, odnosno u konačnoj fazi na vršno satno opterećenje u kišnom razdoblju od 37.790 m3/h i na biološko opterećenje BPK5 od 90.000 kg/dan.

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) izgrađen je prema Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja-Zagreb (Klasa: UP/I-350-05/00-01/96, Urbroj:351-08-01-09), koja je izdana 03.05.2001. godine za česticu površine cca. 928 437 m2. Stupanj pročišćavanja otpadnih voda bio je određen Ugovorom, odnosno prihvaćenom Studijom utjecaja na okoliš Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (Građevinski fakultet 1994. godine) i ishođenog Mišljenja Uprave za zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (Klasa: 351-01/01-0/0269, Urbroj: 531-05/1-01-NM-1), od 22.08.2001. godine da je predloženi zahvat i odabrana tehnologija u skladu s uvjetima danim Zaključkom. Izgradnja CUPOVZ-a započeta je 2002. godine a dovršena 2007. godine kada je zadnja faza pročišćavanja puštena u pogon.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10) prema kojoj je vodno područje rijeke Dunav u cijelosti sliv osjetljivog područja. Prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, a u okviru pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji (Poglavlje 27 - Okoliš), a prema Direktivi 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i izmjenama Direktivom 98/15/EEZ utvrđeno je da za aglomeracije veće od 100.000 ES, u Crnomorskom slivu (osjetljiva područja), uređaji III. stupnja pročišćavanja moraju biti u radu do 31.12.2018. godine, a prethodno do 31.12.2016. treba biti izrađena sva dokumentacija i ishođene sve dozvole kako bi se počelo sa gradnjom III. stupnja pročišćavanja.

Trenutačno su na CUPOVZ-u izgrađeni objekti koji omogućuju II. stupanj pročišćavanja otpadne vode (objekti za mehaničko i biološko pročišćavanje otpadnih voda te obradu mulja).

Objekti izgrađeni na CUPOVZ-u:

Ulazna crpna stanica i grube rešetke, fine rešetke, pjeskolov-mastolov, prethodni taložnici, biospremnici, naknadni taložnici, zgušnjivači mulja, digestori, naknadni zgušnjivači mulja, odvodnja mulja (centrifuge), iskorištenje bioplina, izlazna crpna stanica i polja za skladištenje mulja.

Da bi se zadovoljili zahtjevi iz Direktive 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za osjetljiva područja potrebno je izgraditi objekte nužne za osiguranje III. stupanja pročišćavanja.

Biološko pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućom obradom nastalog mulja, u tehničko-tehnološkom pogledu, predstavlja drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda koji se veže na mehaničku fazu pročišćavanja. Biološka faza pročišćavanja otpadnih voda projektirana je, građena i postupno je puštana u pogon kroz četiri etape s jednakim modulima izgradnje. Kapacitet izgradnje uređaja je 1.2 milijuna ES (ekvivalent stanovnika).

Građevinski radovi započeli su u prosincu 2004. Prvi stupanj biološkog pročišćavanja i obrade mulja od ukupno četiri (25% od ukupnog kapaciteta za 1,2 milijuna ES) pušten je u pogon u listopadu 2006., drugi stupanj u prosincu 2006., treći u travnju 2007. i posljednji, četvrti stupanj u rujnu 2007. (100% kapaciteta).

Slika 10: Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Rad CUPOVZ-a ustrojen je od kraja 2006. po sljedećem konceptu:

- mehaničko prethodno pročišćavanje s rešetkama i pjeskolovom,

- prethodni taložnici,

- biospremnici,

- naknadni taložnici,

- postupak truljenja mulja,

- mehaničko odvodnjavanje mulja.

U nedostatku mogućnosti zbrinjavanja, otpadni mulj iz CUPOVZ-a od početka 2007. odlaže se na privremenoj deponiji mulja sjeveroistočnom rubu lokacije Uređaja, gdje su postojeći kapaciteti deponije uskoro iscrpljeni. Stoga u cilju osiguranja dugoročnog rada Uređaja neophodno je stvaranje dodatnih kapaciteta za deponiranje i zbrinjavanje.

Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 117/2007, 111/2011), na odlagalištima otpada zabranjen je prihvat komunalnog otpada kod kojeg je masa biorazgradive komponente premašuje 35% od ukupne mase. Biološki stabilizirani mulj sadrži više od 355 biorazgradive tvari. Kao granična vrijednost za ukupni organski ugljik određeno je najviše 5% od mase suhe tvari, a stabilizirani mulj više od 5% ukupnog organskog ugljika.

U skladu s Ugovorom o koncesiji, koncesionar je istraživao daljnje mogućnosti konačnog odlaganja mulja. Konceptualna studija zbrinjavanja otpadnog mulja završena je 2010. godine.

U Studiji je procijenjena proizvodnja stabiliziranog i odvodnjenog mulja za bližu i daljnju budućnost.

Međutim, u vezi s dugoročnim gospodarenjem muljem, ako se ne izgradi nikakav objekt, predlaže se kratkoročno rješenje da se mulj odvozi na neko privremeno skladište u Hrvatskoj ili negdje drugdje.

Kao dugoročno rješenje razmatrano je:

- postupak monotermičke obrade,

- postupak simultane termičke obrade,

- postrojenje za termičku obradu otpada,

- termoelektrana na ugljen,

- cementare,

- korištenje u poljoprivredne svrhe.

Prema ispitivanjima na CUPOVZ-u, koja obavlja Zavod za javno zdravstvo (ZZJZ) grada Zagreba ‘’Andrija Štampar’’, dopušta se količina teških metala, organskih tvari i patogenih mikroorganizama u obrađenom mulju koji se koristi u poljoprivredi, i to prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta i Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi.

Sadržaji teških metala u mulju CUPOVZ-a, prema dosadašnjim istraživanjima, navedeni su u sljedećoj tablici, kao i dopušteni sadržaj teških metala.

| Teški metali | Dopušteni sadržaj teških metala izražen u mg/kg suhe tvari reprezentativnog uzorka mulja | Izmjerene vrijednosti mulja CUPOVZ-a (mg/kg ST) |
| --- | --- | --- |
| Kadmij | 5 | ˂1-˂6 |
| Bakar | 600 | 121-507 |
| Nikal | 80 | ˂20-53,1 |
| Olovo | 500 | ˂50-399 |
| Cink | 2000 | 551-809 |
| Živa | 5 | ˂1-2,94 |
| Krom | 500 | 24,1-40,0 |

Tablica 1. Sadržaj teških metala u mulju CUPOVZ-a I dopušteni sadržaj teških metala.

Vrijednosti navedene u Tablici 1. posljedica su smanjenja industrije u Zagrebu koja je u tehnološkim otpadnim vodama ispuštala i teške metale, kao i sve veća uporaba bezolovnog benzina.

Pravilnikom o gospodarenju muljem dopušteno je godišnje koristiti najviše 1,66 tona suhe tvari mulja po hektaru poljoprivrednog tla. Konceptualnom studijom zbrinjavanja mulja procijenjena je količina odvodnjenog mulja za konačno planiranu veličinu uređaja od 1,5 milijuna ekvivalent stanovnika. Ovoj vrijednosti mulja dodana je i količina koja se zasad odlaže na privremenim skladištima, ali i za taj mulj treba naći konačno rješenje. Nakon razgradnje postojećih skladišta mulja, može se uzeti u obzir i potreba konačne obrade mulja s uređaja u neposrednoj blizini Zagreba. Zato se kod dugoročnog koncepta o gospodarenju muljem računa s ukupnom masom mulja od 80.000 tona godišnje, odnosno o količini suhe tvari od 30.200 tona godišnje. Za količinu od 30.200 kg suhe tvari/godišnje trebala bi površina od 18200 ha poljoprivrednog tla, koje po sastavu zadovoljava dopuštene količine teških metala u tlu, a prema Pravilniku o gospodarenju muljem.

# RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA

Prilikom izrade predmetne dokumentacije treba koristiti podatke o postojećem stanju izgrađenosti građevina sustava vodoopskrbe i odvodnje (uključivo katastar postojećih instalacija), kao i rješenja iz postojećih projektnih dokumentacija za razvoj i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje koja je izrađena ili je u izradi.

Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvažavati svu važeću prostorno plansku dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s područja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, koja nije u suprotnosti s odabranim rješenjem za konačne aglomeracije.

Kod toga će se na raspolaganje projektantu dati sva raspoloživa dokumentacija uključivo Prostorne planove, Generalne urbanističke planove, kao i detaljne planove uređenja pojedinih područja, te nastavno svi Glavni i Izvedbeni projekti vodoopskrbe i odvodnje s važećim lokacijskim dozvolama i potvrdama o pravu gradnje.

PROJEKTI VODOOPSKRBE

- Studija izvodljivosti – vodoopskrba i odvodnja grada Zagreba, listopad 2015.

- Integralna projektna zadaća- definiranje „0“ zone

- Strateški plan razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje 2012. – 2035.

- Projekt vodoopskrbe Grada Zagreba I zona vodoopskrbe – područje zapad i centar

- Projekt vodoopskrbe Grada Zagreba I zona vodoopskrbe – područje zapad

- Projekt vodoopskrbe Grada Zagreba I zona vodoopskrbe – područje centar

- Projekt vodoopskrbe Grada Zagreba I zona vodoopskrbe – područje istok

- Vodoopskrba visinskih zona na istočnim dijelovima Grada Zagreba

- Projekt vodospremnika Cerje – „0“ zona

- Projekt magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica – VS „Cerje“- II. a , II. b i III. etapa

- Projekt magistralnog cjevovoda od Radničke ceste do Mosta mladosti

- Projekt magistralnog cjevovoda od Mosta mladosti do Jadranskog mosta

- Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb

- Elaborat zaštitnih zona izvorišta Slapnica i Lipovec

- Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Strmec, Šibice i Bregana

- Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Velika Gorica

- WLM – Mjerna mjesta za determinaciju protoka i tlaka na vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba – MM 49 i dvije DMA zone

- Studija izvodljivosti i Aplikacija za prijavu projekata regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fondova

PROJEKTI ODVODNJE

- Studija izvodljivosti – vodoopskrba i odvodnja grada Zagreba, listopad 2015.

- Strateški plan razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje 2012. – 2035.

- Projekt optimalizacije kanalizacijskog sustava grada Zagreba 1995- 1999. (I. i II. faza)

- Idejni projekti po Projektu optimalizacije kanalizacijskog sustava – III. faza

- Glavni i izvedbeni projekt kolektora Fallerovo šetalište

- Glavni i Izvedbeni projekt ispusta Črnomerec

- Glavni i Izvedbeni projekti naselja: Lučko, Stupnik, Kupinečki Kraljevec, Brezovica, Hrvatski Leskovac, Kozari Putevi, Jakuševec

- Glavni i Izvedbeni projekti kolektora Čulinečka, Kolektora Islandska

- Idejni projekti dovoda otpadnih voda Sesveta na CUPOVZ i naselja Resnik

- Idejni projekt sabirnog kanala Dubravica

- Idejni projekt SCADA kanalizacijskog sustava grada Zagreba

- Idejni projekt primjena i metodologija sanacija kanalizacijskog sustava grada Zagreba

- Idejni projekt kolektora Ravnice II (I. i II. etapa)

- Idejni, Glavni i Izvedbeni projekti sustava odvodnje Sesvete – istok

PROJEKT INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRALNOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA (CUPOVZ)

- Ugovor o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), 16. prosinca 2000.

- Prvi dodatak Ugovoru, 16. prosinca 2000.

- Drugi dodatak Ugovoru, 27. studenoga 2002.

- Sporazum o plaćanju i podmirenju, veljača 2003.

- Studija o utjecaju na okoliš dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, lipanj 2014.

- Ne-tehnički sažetak Studije o utjecaju na okoliš dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, lipanj 2014.

- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode na namjeravani zahvat dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, KLASA: UP/I 351-03/13-02/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-27 od 18. lipnja 2015.

Također je potrebno prilikom izrade predmetne dokumentacije uvažavati odredbe Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i podzakonskih akata donesenih na osnovu tog Zakona, te propisa i akta Grada Zagreba iz područja voda i vodnog gospodarstva i to:

- Odluku o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba, 23/16)

- Odluku o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba, 21/14, 12/16)

- Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba, 12/16)

Prijelazna razdoblja definirana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva .

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14) te Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15 i 129/15).

Postoji mogućnost da postupak prihvaćanja Projekta, koji ovisi o vrijednosti investicije projekta, ne provodi Europska komisija već tijelo akreditirano unutar nacionalne strukture. Konzultant je i u tom slučaju dužan u potpunosti provesti aktivnost korekcije aplikacije za prijavu zatraženu od strane ovog tijela.